WAECO PP2002 PerfectPower 2000W 12V

Onduleur grande puissance à onde sinusoïdale modifiée, 2000 Watts
Fortes puissances de crête pour les gros appareils.

WAECO PP2002 PerfectPower 2000W 12V Transforme la tension de batterie 12 Volts en tension alternative 230 Volts

    Sinus pure : NON, onde sinusoïdale modifiée
    Fréquence de sortie: 50 Hz
    Consommation à vide: < 1.5A
    Puissance de sortie continue: 2000W
    Puissance de sortie de crête: 4000W
    Rendement: jusqu'à 85 %
    Tension d'entrée secteur: 230 VAC/ 10A
    Dimensions (LxHxP): 176 x 95 x 443mm
    Poids: Environ 5kg
    Priorité de commutation sur secteur
    Protection contre la surcharge et les courts-circuits
    Raccordements pour la télécommande et le commutateur externe de marche/arrêt
    Pieds de montage enfichables et réglables individuellement
    Logement pour câbles et aide au montage
    Câble de connexion AC à prise Schuko
    Conformité: Certifiée selon ECE-R10
    Indice de protection: IP 21